## Bartlett average of 7 sessions
OES standard concentrations (mg/L) average of 7 analytical sessions (Bartlett)
| Al 396.153 | Ba 455.403 | Ca 422.673 | Fe 259.939 | K 766.490 | Mg 279.553 | Mn 257.610 | Na 589.592 | P 213.617 | Si 251.611 | Sr 407.771 |  | Ca/Sr
CRM-TMDW average | 0.13047 | 0.049305 | 36.7301 | 0.10331 | 2.554 | 9.5818 | 0.035098 | 5.0861 | 0.11224 | -0.011959 | 0.25233 |  | 145.5652
CRM-TMDW average | 0.12051 | 0.049785 | 36.307 | 0.10149 | 2.5559 | 9.1491 | 0.030007 | 4.8221 | 0.1546 | 0.056481 | 0.24692 |  | 147.041
CRM-TMDW average | 0.11667 | 0.048129 | 35.888 | 0.092524 | 2.4442 | 9.3694 | 0.027803 | 4.6456 | 0.10895 | -0.027324 | 0.24386 |  | 147.1664
CRM-TMDW average | 0.11512 | 0.048917 | 36.9912 | 0.090368 | 2.4084 | 9.4548 | 0.023402 | 4.8865 | 0.11415 | -0.015651 | 0.25606 |  | 144.4616
CRM-TMDW average | 0.11137 | 0.050215 | 37.7504 | 0.085982 | 2.4575 | 9.3325 | 0.023494 | 5.2612 | 0.14689 | -0.010661 | 0.24276 |  | 155.5079
CRM-TMDW average | 0.11645 | 0.048795 | 36.0074 | 0.10068 | 2.5052 | 9.2021 | 0.024009 | 4.7554 | 0.093486 | 0.00083882 | 0.24123 |  | 149.2682
CRM-TMDW average | 0.131 | 0.049249 | 36.4693 | 0.10427 | 2.4864 | 9.5673 | 0.032233 | 4.6632 | 0.14349 | 0.022937 | 0.25539 |  | 142.7973
average | 0.12023 | 0.049199 | 36.5919 | 0.096946 | 2.4874 | 9.3796 | 0.028007 | 4.8743 | 0.12483 | 0.0020946 | 0.24836 |  | 147.4011 | average
1sd | 0.0076635 | 0.00068042 | 0.63951 | 0.0072092 | 0.055439 | 0.16767 | 0.00465 | 0.22674 | 0.023194 | 0.028678 | 0.00618 |  | 4.1352 | 1sd
certified | 0.12 | 0.05 | 35 | 0.1 | 2.5 | 9 | 0.04 | 6 |  |  | 0.25 |  | 140 | certified
±% | 9.164% | -1.502% | 4.198% | 4.275% | -0.5429% | 6.303% | -19.42% | -22.28% |  |  | 2.157% |  | 5.021% | ±%
| Al 396.153 | Ba 455.403 | Ca 422.673 | Fe 259.939 | K 766.490 | Mg 279.553 | Mn 257.610 | Na 589.592 | P 213.617 | Si 251.611 | Sr 407.771 | Ca/P
SOIL-A 1:10 | 46.1144 | 0.48718 | 36.2591 | 21.0258 | 19.6229 | 7.2674 | 0.0010503 | 6.2044 | 1.0932 | 219.7602 | 0.00057443 | 33.1683
SOIL A 1-10 | 46.9365 | 0.49149 | 35.1188 | 20.8092 | 19.3954 | 6.776 | -0.0027287 | 6.3068 | 1.1374 | 206.6886 | 0.00058188 | 30.8777
SOIL A 1:10 | 49.044 | 0.48177 | 36.2536 | 20.8249 | 19.3764 | 7.1095 | -0.010335 | 6.548 | 1.1158 | 225.9269 | -0.00072311 | 32.4921
SOIL A 1:10 | 48.0185 | 0.50442 | 35.8084 | 21.052 | 19.7955 | 6.9144 | -0.0086442 | 6.6122 | 1.1025 | 222.9366 | 0.0005261 | 32.4781
SOIL A 1:10 | 51.0289 | 0.58719 | 41.3313 | 23.9771 | 22.735 | 7.8568 | -0.0082569 | 7.2452 | 1.1721 | 209.7284 | 0.00057677 | 35.2623
SOIL A 1:10 | 46.7127 | 0.52953 | 37.0536 | 20.7021 | 20.133 | 6.7 | -0.0092459 | 6.6574 | 1.1085 | 199.873 | 0.00048787 | 33.4279
SOIL A 1:10 | 49.044 | 0.48177 | 36.2536 | 20.8249 | 19.3764 | 7.1095 | -0.010335 | 6.548 | 1.1158 | 225.9269 | -0.00072311 | 32.4921
average | 48.1284 | 0.50905 | 36.8683 | 21.3166 | 20.0621 | 7.1048 | -0.006928 | 6.5889 | 1.1207 | 215.8344 | 0.00018583 | 32.8855 | average
1sd | 1.7118 | 0.038342 | 2.052 | 1.1798 | 1.211 | 0.38732 | 0.0043702 | 0.33334 | 0.026475 | 10.3703 | 0.00062183 | 1.3248 | 1sd
certified | 50 | 0.5 | 35 | 20 | 20 | 7 |  | 7 | 1 |  |  | 35 | certified
±% | -7.771% | -2.564% | 3.597% | 5.129% | -1.885% | 3.82% |  | -11.37% | 9.318% |  |  | -6.041% | ±%